**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2016. gada 12. jūlijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“UPS iekārtas Socomec Masterys MAS4BC330M (P147087002) apkope un bateriju maiņa”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Inženieris Jurijs Černovs, tālr.65430247, mob. 27888702, e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv  |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275, e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2016/19N**
2. **Iepirkuma priekšmets:** UPS iekārtas Socomec Masterys MAS4BC330M (P147087002) apkope un bateriju maiņa (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš: līdz** 2016.gada 14.augustam
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**
	1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
4. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2016. gada 13. jūlija plkst.17:00.**
5. Piedāvājumu var iesniegt:
	1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī (2. stāvs, 212.kab);
	2. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Pakalpojums:** UPS iekārtas Socomec Masterys MAS4BC330M (P147087002) apkope un bateriju maiņa

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiāli un darbi** |  |
| **Nr.****p.k.** | **Apraksts**  | **Skaits** |
| 1. | Iekārtas tehniskās apkopes darbi; |  |
| 2. | Dažādi sīki apkopes materiāli (eļļas daļu saeļļošanai un citas smērvielas, krāsa, putekļu lupatiņas, destilēts ūdens, u.c.); |
| 3. | Akumulatoru baterijas LC-R127R2PG1, 7.2Ah vai akumulatori ar labākiem / analogiem parametriem; | 72 |
| 4. | Akumulatoru bateriju nomaiņa; |  |
| 5. | Iekārtas bojājuma gadījumā, kuri rodas baterijas nomaiņas rezultātā, izpildītājs veic izbraukumus pie pasūtītāja iekārtas atrašanās vietā, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc izsaukuma, bez maksas. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Inženieris Jurijs Černovs

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “ UPS iekārtas Socomec Masterys MAS4BC330M (P147087002) apkope un bateriju maiņa” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiāli un darbi** |  |
| **Nr.****p.k.** | **Apraksts**  | **Skaits** |
| 1. | Iekārtas tehniskās apkopes darbi; |  |
| 2. | Dažādi sīki apkopes materiāli (eļļas daļu saeļļošanai un citas smērvielas, krāsa, putekļu lupatiņas, destilēts ūdens, u.c.); |
| 3. | Akumulatoru baterijas LC-R127R2PG1, 7.2Ah vai akumulatori ar labākiem / analogiem parametriem; | 72 |
| 4. | Akumulatoru bateriju nomaiņa; |  |
| 5. | Iekārtas bojājuma gadījumā, kuri rodas baterijas nomaiņas rezultātā, izpildītājs veic izbraukumus pie pasūtītāja iekārtas atrašanās vietā, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc izsaukuma, bez maksas. |

**Kopējā cena bez PVN: Euro**

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***