APSTIPRINU

Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka

2026.gada 12. oktobrī

# Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Rotko muzejs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā ar līguma piešķiršanas tiesībām

„Iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana “Daugavpils muzejs”, Rīgas ielā 8, Daugavpilī”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Rotko muzejs |
| --- | --- |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | 90009938567 |
| Kontaktpersona | Jurijs Černovs, mob.t. 27888702 e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena - Piektdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |

- Iepirkuma priekšmets: Iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana “Daugavpils muzejs”, Rīgas ielā 8, Daugavpilī

- Līguma izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2. pielikums).

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par vienu vienību, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2026. gada 19. oktobrim plkst.12.00

- Piedāvājumu var iesniegt elektroniski  uz e-pastu: rotkomuzejs@daugavpils.lv

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija

- Pieteikums  - finanšu piedāvājums

1.pielikums

„ Iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana “Daugavpils muzejs”, Rīgas ielā 8, Daugavpilī”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Esošo līniju atslēgšanas, demontāžas un pārslēgšanas darbi;

- Galvenā elektrosadales skapja montāža, esošās sadalnes rekonstrukcija;

- Esošā un plānotā elektrosadales skapju montāža;

- Caurumu urbšana kapitālajās sienās un pārsegumos (65 gab.);

- Vertikālo un horizontālo rievu griešana (280 m);

- Sadales kārbu montāža (234x196x79mm) (12kompl.);

- Caurules montāža d=25mm HF (320 m);

- Kabeļa (N)HXH-J 3x1.5mm2 E90 montāža (80m);

- Kabeļa XPJ 3x2.5mm2 montāža (100m);

- Kabeļa XPJ 5x2.5mm2 montāža (30m);

- Kabeļa XPJ 5x4mm2 montāža (70m);

- Kabeļa NHXMH-J 5x6mm2 montāža (150m)

- Kabeļa 7x1.5mm2 montāža (100m)

- Kontaktligzdu komplektā ar montāžas kārbu montāža (10 kompl.);

- 2-vietīgo pārslēdžu komplektā ar montāžas kārbu montāža (4 kompl.);

- Evakuācijas gaismekļu montāžā (5 gab.);

- Personāla izsaukuma sistēmas montāža (1 kompl.)

- Elektromērījumu veikšana – izolācijas pretestības mērījumi un termogrāfijas veikšana.

- Izpilddokumentācijas sagatavošana.

2. pielikums

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  (veidne)

„ Iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana “Daugavpils muzejs”, Rīgas ielā 8, Daugavpilī”

| Iesniedzams: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Rotko muzejs”, reģ. Nr. 90009938567, Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401. |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, kontaktpersonas tālrunis: |  |
| Tālrunis/ e-pasts pasūtījuma veikšanai: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |
| Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds: |  |

ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām „Rotko muzeja mājaslapas koncepta, satura stratēģijas un dizaina izstrāde” un piedāvā tehniskajai specifikācijai atbilstošo pakalpojumu saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem par šādu cenu:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Pakalpojuma cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
|  | Kopā bez PVN |  |
|  | Pavisam kopā ar PVN |  |

Ar šo pretendents:

- apņemas ievērot uzaicinājumā, tehniskajā specifikācijā minētās prasības;

- ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām;

- apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu un piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu (pielikumā pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācija un normatīvo aktu prasībām;

- piekrīt uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un garantē šo pakalpojumu izpildi;

- apliecina, ka finanšu piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar līgumu;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, bet ne mazāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas, un tas pretendentam būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām;

- apliecina, ka ir informēts, ka Pasūtītājs, kā pārzinis, veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas ir norādītā uzaicinājumā;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kura ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, iesniedza vai varētu iesniegt piedāvājumu šajā tirgus izpētē.

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts* |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats |  |
| Datums, vieta* |  |

* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.